Dohodnuté činnosti Oty Pumra

- provádění drobných oprav ve vstupních a společných prostorách domu

- evidence drobných oprav od obyvatelů domů

- předání požadavků na drobné opravy technikovi SBD Praha Ing. Friedrichovi

- v součinnosti s ing. Míkou objednávka drobných oprav např. elektro, sklenářské práce atd.

- součinnost s firmami, které potřebují umožnit vstup do uzamknutých prostor objektu

- úschova klíčů potřebných ke vstupu do uzamčených prostor domu

- kontrola objednaných oprav externími firmami

Dále pravidelně provádět tyto činnosti:

- kontrola střechy, ochranných košů vtokových vpustí

- vizuální kontrola vstupů na střechu

- vizuální kontrola osvětlení schodiště

- vizuální kontrola výtahů

- kontrola a údržba vchodových dveří, vložek FAB, samozavíračů

- kontrola uzamknutí technického podlaží a střechy

- kontrola prostorů TP

- vizuální kontrola vodoměrů v TP